Program praktyki zawodowej dla zawodu: TECHNIK ANALITYK

Klasa II, pierwsza część praktyki zawodowej

Czas praktyki: 4 tygodnie

I. Cele praktyki zawodowej

1. Zapoznanie z funkcjonowaniem laboratorium przemysłowego z uwzględnieniem jego funkcji w działalności przedsiębiorstwa.

2. Zastosowanie i pogłębianie wiedzy teoretycznej w praktyce.
II. Zakres materiału praktyki zawodowej
1. Organizacja praktyki

· Struktura organizacyjna zakładu i zakres jego działalności

· Przebieg najważniejszych procesów technologicznych

· Regulamin pracy

· Zasady bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w zakładzie

Zajęcia praktyczne:

· Szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.

· Zwiedzanie poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu

2. Zakres prac laboratorium analitycznego

· Struktura organizacyjna laboratorium i jego rola w zakładzie

· Rodzaje wykonywanych analiz i pomiarów

· Ewidencja i dokumentacja prac laboratoryjnych

Zajęcia praktyczne:

· Zwiedzanie laboratorium

· Przygotowanie analityczne stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż.

· Mycie szkła laboratoryjnego

3. Pobieranie próbek

· Pobieranie próbek pierwotnych surowców, półproduktów i produktów do badań.

· Znakowanie i zabezpieczanie średnich próbek analitycznych

· Przygotowanie próbek do analiz

Zajęcia praktyczne:

· Instruktaż szczegółowy z bhp i ppoż. na stanowisku pracy

· Pobieranie próbek i przygotowanie ich do badań zgodnie z obowiązującymi normami.

4. Przygotowanie roztworów

· Odczynniki, roztwory mianowane i wzorcowe stosowane w laboratorium

· Obliczanie i przeliczanie stężeń

· Sporządzanie roztworów mianowanych i wzorcowych

Zajęcia praktyczne:

· Ważenie na wagach technicznych i analitycznych

· Sprawdzanie pojemności naczyń miarowych

· Przygotowanie odczynników, roztworów mianowanych i wzorcowych według obowiązujących norm.

5. Przeprowadzanie analiz metodami klasycznymi

· Wykonywanie klasycznych analiz jakościowych

· Metody wagowe stosowane w laboratorium

· Metody objętościowe stosowane w laboratorium

· interpretacja statystyczna wyników analiz

Zajęcia praktyczne:

· Identyfikacja składników badanych próbek metodami chemicznymi według obowiązujących przepisów

· Wykonywanie oznaczeń wagowych według obowiązujących norm.

· Wykonywanie oznaczeń objętościowych według obowiązujących norm.

· Ustalanie jakości badanych próbek na podstawie wyników analiz i norm.
III. Realizacja i potwierdzenie odbycia praktyki:
Uczeń dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyki zawodowej. Przedstawiciel jednostki gospodarczej wystawia uczniowi zaświadczenie, w którym potwierdza odbytą praktykę, przedstawia opinię o uczniu i wystawia ocenę z praktyki

